**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Главы Администрации местного самоуправления**

**Малгобекского сельского поселения**

**Моздокского района РСО-Алания**

**№ 13 17 апреля 2022 г.**

*Об обеспечении надлежащего состояния наружного*

*противопожарного водоснабжения в границах*

*муниципального образования – Малгобекское сельское*

*поселение Моздокского района РСО – Алания*

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования – Малгобекское сельское поселение Моздокского района РСО - Алания, активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения,

**п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить прилагаемый порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования - Малгобекское сельское поселение Моздокского района РСО - Алания.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) путем размещения на стенде в здании Администрации местного самоуправления Малгобекского сельского поселения по адресу: РСО - Алания, Моздокский район, с. Малгобек , ул. Советская,33 и на официальном сайте АМС Малгобекского сельского поселения по адресу: www. ams-malgobek.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава АМС Малгобекского

сельского поселения З.М.Кусов

Приложение

к постановлению Главы Администрации местного

самоуправления Малгобекского сельского

поселения Моздокского района Республики

Северная Осетия - Алания

от 17.04.2022 г. № 13

ПОРЯДОК

содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования - Малгобекское сельское поселение Моздокского района РСО - Алания

1. Общие положения.

1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования – Малгобекское сельское поселение Моздокского района РСО - Алания (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 "О противопожарном режиме").

1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

* источники наружного противопожарного водоснабжения (далее - источники ППВ) - наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;
* пожарный гидрант - устройство для отбора воды из водопроводной сети на цели пожаротушения с помощью пожарной колонки устройство;
* противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;
* пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно­-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников ППВ;
* район выезда - территория, на которой силами 4 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РСО - Алания по Моздокскому району (далее – ПСЧ по Моздокскому району) или иными организациями, имеющими лицензию на право проведения данного вида работ, осуществляется тушение пожаров.

1.3. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между муниципальным образованием – Малгобекское сельское поселение Моздокского района РСО - Алания (далее - муниципального образования - Малгобекское сельское поселение), гарантирующим поставщиком, абонентами систем централизованного водоснабжения (далее - абоненты), иными предприятиями, учреждениями и организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности (далее - организации), имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, и силами ПСЧ по Моздокскому району и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории муниципального образования - Малгобекское сельское поселение.

1. Содержание и эксплуатация источников ППВ.
   1. Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

* эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;
* финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;
* возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств ПСЧ по Моздокскому району или других организаций, осуществляющих тушение пожаров;
* проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;
* установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;
* наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);
* очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;
* проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

- своевременное уведомление гарантирующим поставщиком в Администрацию муниципального образования - Малгобекское сельское поселение в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам коммунального водоснабжения другому собственнику, а также при изменении абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы.

* 1. Гарантирующий поставщик, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.
  2. Размещение источников ППВ на территории муниципального образования - Малгобекское сельское поселение и организаций, их количество, емкость, водоотдача и другие технические характеристики определяются в соответствии с требованиями действующего законодательства.
  3. Пожарные гидранты, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

1. Учет, проверка и испытание источников ППВ.
   1. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ гарантирующий поставщик, абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями гарантирующего поставщика, абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники и оформляется актом проверки.

Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

* 1. Гарантирующий поставщик, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, заводят на них реестр (в письменном или электронном виде), в которых указывают их номер, адрес установки, технические и иные характеристики, а так же текущее состояние.

4. Организация взаимодействия

4.1 Вопросы взаимодействия между гарантирующим поставщиком, абонентами, организациями, ПСЧ по Моздокскому району в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.